## calibration_keithley3
master set U[bit]	master measured U[bit]	keithley measured U[V]

144	3515	-63.0444
160	3512	-62.9833
176	3508	-62.9215
192	3504	-62.8605
208	3501	-62.7986
224	3498	-62.737
240	3495	-62.6747
256	3491	-62.6143
272	3488	-62.5527
288	3484	-62.491
304	3482	-62.4293

336	3474	-62.3067
352	3471	-62.2453
368	3468	-62.1833
384	3464	-62.1217
400	3461	-62.0614
416	3458	-61.9997
432	3454	-61.9385
448	3451	-61.8766
464	3447	-61.8155
480	3445	-61.7531
496	3441	-61.6913
512	3437	-61.6321
528	3434	-61.5708
544	3431	-61.5093
560	3428	-61.4478
576	3425	-61.3865
592	3421	-61.3243
608	3418	-61.263
624	3414	-61.2007
640	3411	-61.1402
656	3408	-61.0791
672	3404	-61.0173
688	3402	-60.9547
704	3398	-60.8942
720	3394	-60.8321
736	3391	-60.7714
752	3388	-60.7091
768	3384	-60.6491
784	3381	-60.5871
800	3377	-60.5257
816	3374	-60.4633
832	3371	-60.402
848	3368	-60.3397
864	3364	-60.2779
880	3361	-60.2169
896	3357	-60.1557
912	3354	-60.0944

944	3348	-59.9709
960	3344	-59.9098
976	3341	-59.8485
992	3338	-59.7873
1008	3334	-59.7259
1024	3331	-59.6657
1040	3328	-59.6045
1056	3324	-59.543
1072	3321	-59.4809
1088	3317	-59.4193
1104	3314	-59.358
1120	3311	-59.2962
1136	3307	-59.2342
1152	3304	-59.1728
1168	3301	-59.1116
1184	3298	-59.0494
1200	3294	-58.9871
1216	3291	-58.9251
1232	3287	-58.8637
1248	3284	-58.8018
1264	3280	-58.7402
1280	3278	-58.6793
1296	3273	-58.6173
1312	3271	-58.5559
1328	3267	-58.4938
1344	3264	-58.4317
1360	3261	-58.37
1376	3257	-58.3086
1392	3254	-58.2472
1408	3250	-58.1859
1424	3248	-58.1248
1440	3244	-58.0631
1456	3240	-58.0013
1472	3237	-57.9406
1488	3234	-57.8782
1504	3230	-57.8164
1520	3227	-57.755
1536	3225	-57.6956
1552	3220	-57.634
1568	3217	-57.5727
1584	3214	-57.5106
1600	3210	-57.4486
1616	3207	-57.3864
1632	3203	-57.3242
1648	3200	-57.2631
1664	3196	-57.2018
1680	3193	-57.1401

1712	3186	-57.0157
1728	3184	-56.954
1744	3180	-56.8927
1760	3177	-56.8313
1776	3174	-56.7695
1792	3170	-56.7089
1808	3166	-56.6479
1824	3163	-56.5858
1840	3160	-56.5247
1856	3157	-56.4639
1872	3153	-56.4024
1888	3151	-56.3414
1904	3147	-56.2796
1920	3143	-56.2174
1936	3140	-56.1569
1952	3137	-56.0947
1968	3134	-56.0328
1984	3130	-55.9721
2000	3127	-55.9098
2016	3123	-55.848
2032	3120	-55.7861
2048	3117	-55.725
2064	3113	-55.6641
2080	3111	-55.6029
2096	3107	-55.5408
2112	3104	-55.4793
2128	3101	-55.4176
2144	3096	-55.3556
2160	3093	-55.2937
2176	3090	-55.2327
2192	3087	-55.1713
2208	3083	-55.1101
2224	3080	-55.048
2240	3077	-54.9866
2256	3073	-54.9253
2272	3072	-54.8636
2288	3066	-54.8019
2304	3063	-54.7426
2320	3060	-54.6813
2336	3057	-54.62
2352	3053	-54.5581
2368	3050	-54.4962
2384	3046	-54.4341
2400	3043	-54.3733
2416	3040	-54.3105
2432	3037	-54.2499
2448	3033	-54.1882
2464	3030	-54.126
2480	3026	-54.0638
2496	3023	-54.0023
2512	3020	-53.9412
2528	3016	-53.8796
2544	3013	-53.8173
2560	3010	-53.7565
2576	3007	-53.6937
2592	3003	-53.6324
2608	2999	-53.5713
2624	2996	-53.5094
2640	2993	-53.4477
2656	2989	-53.3865
2672	2986	-53.3251
2688	2982	-53.2627
2704	2980	-53.2009
2720	2976	-53.1386
2736	2973	-53.077
2752	2970	-53.0156
2768	2966	-52.9546
2784	2963	-52.8926
2800	2959	-52.831
2816	2956	-52.7696
2832	2953	-52.7084
2848	2949	-52.6473
2864	2946	-52.5853
2880	2942	-52.5243
2896	2939	-52.4632
2912	2936	-52.4009
2928	2932	-52.3394
2944	2929	-52.2779
2960	2925	-52.2166
2976	2922	-52.1543
2992	2919	-52.0925
3008	2915	-52.0313
3024	2912	-51.9697
3040	2910	-51.9078
3056	2906	-51.8459
3072	2903	-51.7853
3088	2900	-51.724
3104	2896	-51.6626
3120	2892	-51.6013
3136	2889	-51.5393
3152	2885	-51.4781
3168	2883	-51.4171
3184	2879	-51.3555
3200	2876	-51.2937
3216	2873	-51.2323
3232	2870	-51.1708
3248	2865	-51.1091
3264	2863	-51.0478
3280	2859	-50.9859
3296	2855	-50.9245
3312	2852	-50.8624
3328	2849	-50.8011
3344	2845	-50.7397
3360	2842	-50.6774
3376	2839	-50.6155
3392	2835	-50.5545
3408	2832	-50.4935
3424	2829	-50.4326
3440	2826	-50.3706
3456	2822	-50.3091
3472	2818	-50.2474
3488	2816	-50.1856
3504	2812	-50.124
3520	2809	-50.0626
3536	2805	-50.0011
3552	2802	-49.9394
3568	2799	-49.8773
3584	2796	-49.8163
3600	2792	-49.7554
3616	2788	-49.6943
3632	2785	-49.6326
3648	2782	-49.5698
3664	2779	-49.5078
3680	2775	-49.4466
3696	2772	-49.3848

3728	2765	-49.262
3744	2762	-49.2007
3760	2758	-49.1386
3776	2755	-49.077
3792	2752	-49.0155
3808	2749	-48.9538
3824	2745	-48.8912
3840	2742	-48.8293
3856	2739	-48.7672
3872	2735	-48.7063
3888	2732	-48.6445
3904	2729	-48.5834
3920	2726	-48.5224
3936	2722	-48.4615
3952	2719	-48.3998
3968	2715	-48.3389
3984	2712	-48.2775
4000	2709	-48.2775
4016	2706	-48.1675
4032	2706	-48.1599
4048	2707	-48.1595
4064	2706	-48.1601
4080	2706	-48.1615